## 防火安全自己点検表
対象火気器具等の使用・露店等の開設に係る防火安全自己点検票
年 月 日
点検実施者
氏 名
下記のとおり、対象火気器具等の使用及び露店等の開設に伴い、防火安全の自己点検を行いました。
記
|  |  | 点 検 内 容 |  |  | チェック欄
1 | 消火器の設置状況及び使用方法等について
|  | 使用期限の経過していない消火器を準備する。 |  |  |  | □
|  | 準備した消火器がどこに置いてあるのか、露店等の関係者全員で確認する。 |  |  |  | □
|  | 露店等の関係者全員で消火器の使用方法を確認する。 |  |  |  | □
2 | プロパンガスボンベとゴムホースの接続について
|  | ゴムホースの長さは必要最低限とし、接続部分をホースバンド等で締め付ける。 |  |  |  | □
|  | ガスボンベと対象火気器具等は、ホースの長さを考慮して、できる限り離す。 |  |  |  | □
|  | 使用前に、ゴムホースにひび割れ等の劣化がないか点検する。 |  |  |  | □
|  | ホースの継ぎ足しおよび、二又分岐はしない。 |  |  |  | □
|  | ガスボンベは、直射日光に当たらない通気性の良い場所に設置する。 |  |  |  | □
|  | ガスボンベは、転倒しないように鎖等で固定する。 |  |  |  | □
3 | コンロ周りについて
|  | コンロや火鉢の下には、不燃材料のものを敷く。（新聞紙等は敷かない） |  |  |  | □
|  | コンロ付近に可燃物を置かない。 |  |  |  | □
|  | コンロ周りを不燃材料（鉄板など）で囲う。 |  |  |  | □
4 | 発電機及び燃料について
|  | 燃料容器（ガソリン）は、金属製を使用し栓は確実に閉める。 |  |  |  | □
|  | 燃料容器は、火の近くや直射日光が当たるような場所に保管しない。 |  |  |  | □
|  | 燃料補給の際には、専用の接続器具を使用し、十分に安全な場所で必ずエンジン |  |  |  | □
を停止してから行う。
5 | 電気器具について
|  | 熱を発生する照明器具等を装飾品や木板などに近接して設定していない。 |  |  |  | □
|  | 照明器具、テーブルタップ等で電気が流れている部分が、露出したもの、破損 |  |  |  | □
したものを使用していない。
|  | 照明器具やコード等はしっかりと固定し、踏みつけられたり、引っ張られたり |  |  |  | □
していない。
|  | 定格電流の範囲内で使用するとともに、水気のあるところでは防水対策をしている。 |  |  |  | □
|  | 使用していないプラグは抜いてある。 |  |  |  | □
6 | 火災発生時等の対応について |  |  |  |  | □
|  | 火災発生時に連絡しなければならない場所(消防・主催者等の確認)を確認する。 |  |  |  | □
|  | 火災発生時の来場者の避難誘導要領を確認する。 |  |  |  | □
※ | 該当しない部分については斜線。